项目编号：0611-BZ2100020190AH

项 目 号：21A00196

项目名称：重庆城市管理职业学院智慧康养实训基地设备

- 政府采购

- 招 标 文 件

- 采   购   人：重庆城市管理职业学院

- 采购代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

二○二一年四月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 7 -

第三篇  项目商务要求	- 22 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 22 -

二、报价要求	- 22 -

三、质量保证及售后服务	- 23 -

四、付款方式	- 24 -

五、知识产权	- 24 -

六、培训	- 24 -

七、附件、图纸及包装要求	- 24 -

八、其他商务要求内容	- 24 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 25 -

一、资格审查	- 25 -

二、评标方法	- 26 -

三、评标标准	- 27 -

四、无效投标条款	- 32 -

五、废标条款	- 33 -

第五篇  投标人须知	- 34 -

一、投标人	- 34 -

二、招标文件	- 34 -

三、投标文件	- 34 -

四、开标	- 36 -

五、评标	- 36 -

六、定标	- 36 -

七、中标	- 37 -

八、询问、质疑和投诉	- 37 -

九、采购代理服务费	- 38 -

十、交易服务费	- 39 -

十一、签订合同	- 39 -

十二、政府采购信用融资	- 39 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 40 -

一、合同主要条款	- 40 -

二、政府采购合同（格式）	- 43 -

第七篇  投标文件格式	- 45 -

二、技术文件	- 49 -

三、商务文件	- 51 -

四、其他	- 54 -

五、资格文件	- 60 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆招标采购（集团）有限责任公司（以下简称：采购代理机构）受重庆城市管理职业学院（以下简称：采购人）的委托，对重庆城市管理职业学院智慧康养实训基地设备进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 分包号 | - 分包名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分包1 | - 康复工程实训中心设备 | - 156.6489 | - 3 | - 1 | - 本项目投标产品必须为中国关境内生产 |
| - 分包2 | - 智慧康养虚拟现实实训室设备 | - 142.52 | - 2.5 | - 1 |  |
| - 分包3 | - 老年照护虚拟仿真实训平台设备 | - 118.7298 | - 2 | - 1 |  |

## 二、资金来源

财政性资金，预算金额为417.8987万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆招标采购（集团）有限责任公司采购文件发售登记表以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2023年4月  日）起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供及报名截止期限：2021年4月20日至2021年4月26日17:00（工作时间）

2.招标文件提供期限内，投标人将《报名表》（加盖投标人公章）扫描后发送至417774292@qq.com（邮箱）。

3.招标文件售价：人民币0元/分包。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2021年5月11日北京时间10:00

（七）开标时间：2021年5月11日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

2.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至各分包中4个账号中的任一账号，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

| 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 银行信息 |  |  |
| 分包1 | 账号 1 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306057658 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034158862 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061146088 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098919088 |
| - 分包2 | 账号 1 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306057657 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034158763 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061146087 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098919087 |
| - 分包3 | 账号 1 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306057659 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034158961 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061146089 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098919089 |

3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆城市管理职业学院

联系人：赵老师、汪老师

电  话：023-65626068

地  址：重庆市高新区虎溪大学城南二路151号

（二）采购代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

联系人：张老师

邮  编：400023

电  话：023-67702053

地  址：重庆市江北区五简路2号咨询大厦A栋2002室

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 招标项目一览表

| - 分包号 | - 分包名称 | - 最高限价 - （万元） | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分包1 | - 康复工程实训中心设备 | - 156.6489 | - 详见技术需求 |
| - 分包2 | - 智慧康养虚拟现实实训室设备 | - 142.52 |  |
| - 分包3 | - 老年照护虚拟仿真实训平台设备 | - 118.7298 |  |

## 二、招标项目技术需求

- 说明：

- “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

- “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

- 分包1：康复工程实训中心设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PIC单片机开发板 | 带仿真器，LCD1602显示屏模块，键盘接口，4×4键盘，红外接收模块 | 10 |
| 2 | 示波器 | 1.带宽110MHz，双通道，实时采样率2GSa/a，输入耦合直流、交流、接地，输入阻抗1MΩ±2%¦¦ 16pF ±3pF，最大输入电压,400V （DC+AC 峰值，1MΩ输入阻抗） 2.丰富的触发功能：边沿﹑脉冲﹑视频﹑斜率﹑交替，32种波形参数自动测量功能，提供手动﹑跟踪﹑自动光标测量功能，PASS/FAIL 检测功能 3.标准配置接口：USB Device、USB Host、RS-232、Pass/Fail out，支持U盘存储波形﹑界面图片，及通过U盘可靠方便的系统升级，支持PC机远程控制 *4.须带教学软件。 | 8 |
| 3 | 信号发生器 | 1.频率：0.1μHz-25MHz；频率准确度：±5ppm 2.波形种类正弦波，方波，三角波，脉冲，噪声，任意波（含DC）正弦波 0.1uHz ~ 25MHz；方波 0.1uHz ~ 5MHz；三角波 0.1uHz ~ 500kHz；噪声（-3dB） 7MHz带宽；脉冲 100uHz ~ 5MHz；任意波 0.1uHz ~ 5MHz； 3.频率分辨率 1uHz；频率准确度 ±5ppm，双通道之间相互独立，具有相位同步功能； 4.160MSa/S采样率，12位垂直分辨率，16k存储深度； 5.内置5种基本波形和38种任意波形；波形存储：内部/外部AM、FM、FSK调制功能；支持50组用户自定义编辑的波形；带1600MHz高精度频率计，具备RS232接口、USB Device、USB Host接口，支持U盘存储 | 8 |
| 4 | 直流稳压电源 | 范围：0-36v直流。详细参数：输入电压：AC220V/110V±10% 50Hz /60Hz 输出电压：DC0-36V 输出电流：DC0-5A工作温度：-10℃-40相对湿度<90%储存温度：-10℃-70℃相对湿度<80%稳压状态：电压稳定度≤0.001%+1mV负载稳定度≤ 0.01%+5mV恢复时间≤100us纹波噪声≤1mVrms温度系数≤300PPM/℃稳流状态：电流稳定度≤0.01%+1mA负载稳定度≤ 0.01%+1mA纹波噪音≤ 1mArms（有效值） | 10 |
| 5 | 电工工具箱 | 黄黑柄螺丝刀6×38 2个，0.25KG钢管柄羊角锤1个，黄黑柄螺丝刀6×100 2个，3M塑壳卷尺 1个，测电笔 1个，电脑刷1个，钢锯架及锯条1个，6"尖嘴钳1个，6"钢丝钳1个，8"活扳手一个，6PCS钟表螺丝刀 6个，电工胶布1个，吹塑盒1个，美工刀1个，9"水泵钳 | 15 |
| 6 | 数字电路实验箱 | 1.电源 ：交流输入：220V±10% ，50HZ，直流输出：±12V/0.2A 、 5V/2A。 2.手动单脉冲电路2组：每组可同时输出正负两个脉冲，脉冲幅值为TTL电平。 3.连续脉冲，输出均为TTL电平：固定频率脉冲源7路：1HZ、10HZ、100HZ、1KHZ、10KHZ、100KHZ、1MHZ； 4.六位高精度数字频率计 , 测量范围：0-9.9999MHZ 误差<1HZ（由CPLD芯片设计） 5.逻辑电平的输入与显示：A、十六位独立逻辑电平开关：可输出“0”、“1”电平（为正逻辑）。B、十六位由红色及绿色LED及驱动电路组成的逻辑电平显示电路。 6.数码管显示：6位由八段LED数码管组成的BCD码译码显示电路； 7.时序发生器及启停控制电路。 8.台湾产面包板二块(1600孔) 9.集成电路插座全部采用开关式锁紧插座，淘汰了大部分厂家所采用的双列直插式IC座，从而使IC器件插拔方便、接触可靠、不易损坏。设有：20芯锁紧插座2只，40芯锁紧插座4只，16芯锁紧插座4只。 10.各阻值电位器2只。 11. 三态逻辑笔功能。红色：高电平；绿色：低电平；橙色：高阻。 | 55 |
| 7 | 工程制图画板 | 尺寸60cm×45cm,带手提。 | 100 |
| 8 | 丁字尺 | 量程60cm | 100 |
| 9 | 万用表 | 数字万用表，包括交直流电压电流测量，电阻电容测量，通断测试，二极管、三极管检测，量程：直流电流200μA-20A，交流电流20mA-20A,直流电压200mV-1000V,电阻200Ω-20MΩ | 35 |
| 10 | 三合一热熔融3D打印机 | 设备尺寸：≤335×290x280mm,设备净重：≤4.8KG ,框架材料：铝合金,可进行3D打印、激光雕刻、数控雕刻 | 4 |
| 11 | 下肢智能反馈训练系统 | *1、操作平台：搭载windows 10系统的便携式双核笔记本电脑，笔记本电脑可输入病历及输出评估方案，能连接打印机。 *2、人机界面：双屏显示界面，笔记本电脑显示界面供治疗师操作，一体式外接23英寸高分辨率大屏幕液晶显示器供患者进行虚拟训练； *3、床体：采用抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适； *4、床体控制装置：3个进口直线电机；床体升降高度范围：52~86 cm；幅度≥340mm；床体站立角度范围：0~80 °，为防止训练时意外前倾，最大角度保证≤80°；床体后仰角度范围：≥5°； *5、配备减重吊带，使训练保持在减重状态下进行； *6、步行训练方式：仿真人体步行曲线函数，包含初速度、加速度、减速度过程； *7、训练驱动装置：2个松下伺服马达；踏步角度范围：0~25°；踏步速度范围：1--80 Step/Min； *8、训练模式：主、被动训练模式，虚拟训练模式；助动模式下电机辅助发力，患者可随意控制训练速度， 提高或降低训练速度时，语音提示“主动训练”。 *9、多功能脚踏板：适应病人内、外翻足型，调整踝关节角度，矫正患者步态。提供生物负载，刺激足部本体感觉，有助于大脑控制下肢功能的恢复； *10、安全保护装置：≥300 Kg 400 mm/ s 阻尼器2根，紧急停止开关。 *11、痉挛侦察功能：自动检测患者训练异常，当痉挛发生时反向放缓运动速度，在原来速度基础上 降低速度重新开始训练，减少患者痉挛发生； *12、虚拟场景训练：增加虚拟场景训练功能，患者以游戏的方式主动参与到治疗中，减少患者被动接受治疗的枯燥性，提高治疗效率； *13、病历管理功能：添加患者病历信息，记录患者训练数据，包含治疗参数设置、主被动训练持续时间、痉挛发生时刻及次数、肌力评级等； *14、步态分析功能： 实时显示患者腿部肌张力变化情况，将步态模式划分为“支撑相”与“摆相”，明确区分痉挛发生位置； *15、对比评估功能：患者训练前、后下肢僵硬柱形图，直观显示当次治疗效果，提高患者治疗信心； *16、真人发音：训练全程提供语音反馈信息； *17、精神治疗：配合舒适的治疗音乐，让病人放松心情治疗。 | 1 |
| 12 | 矫正镜 | 铝合金边框，规格：≥86×66×186cm | 2 |
| 13 | 运动垫 | PU皮制，规格：≥196×102×11cm | 1 |
| 14 | 楔形垫（软） | PU皮制，规格：25°（52×58×25cm) | 1 |
| 15 | 滚桶 | PU皮制，规格：≥25cm×80cm | 1 |
| 16 | 梯背架 | 不锈钢框架，规格：≥72×43×100cm | 1 |
| 17 | 关节矫正夹板 | 肘关节2 只，专业关节矫正夹板 膝关节2 只 | 1 |
| 18 | 支撑器 | 钢材，规格：≥20×15×17cm | 2 |
| 19 | 按摩球 | 塑胶材质，规格：一套3只 | 2 |
| 20 | 巴氏球 | 塑胶材质，规格：≥Φ94cm | 1 |
| 21 | 平衡步道 | 塑胶材质，规格：≥147×30×3cm,备红、黄、蓝、绿4色，可相互串联，组合变化多，做爬、走、跑、跳动作。 | 1 |
| 22 | 沙袋 | 规格：≥63×62×65cm 共6对，0.5公斤×2，0.75公斤×2，1公斤×2，1.5公斤×2，2公斤×2，2.5公斤×2。 | 6 |
| 23 | 平衡板 | 规格：≥90×70×9cm | 1 |
| 24 | 套圈 | 卧式，规格：≥43×43×19cm | 6 |
| 25 | 握力计 | 规格：≥195×125×30mm，材质：高密度环保工程塑料，量程0-90kg/198Lb | 10 |
| 26 | 数字式推拉力计 | 最大负荷值500N/50kg/110Lb，最小负荷值5N/0.50kg/1.10Lb.精度≤0.5﹪， | 10 |
| 27 | 数显角度尺 | 规格0-200mm，量程360°，分辨率0.05°/3〞,公差范围±0.2°，3V锂电池，不锈钢材质。 | 10 |
| 28 | 数显角度尺 | 规格0-300mm，量程360°，分辨率0.05°/3〞,公差范围±0.2°，3V锂电池，不锈钢材质。 | 10 |
| 29 | 储物柜 | 尺寸：6000mm×400mm×2000mm,板材采用16mm三聚氰胺饰面板，书柜书架带门，柜门带锁。 | 1 |
| 30 | 墙边柜 | 尺寸：6500mm×350mm×900mm，板材采用16m三聚氰胺饰面板，优质五金配件，柜门带锁。 | 2 |
| 31 | 电脑机箱柜 | 尺寸：1480×1462×390mm，框架用20mm×20mm×1m方钢管，背网0.8m,表面喷塑。 | 44 |
| 32 | 会议桌 | 规格：3400cm×1600cm.钢琴烤漆工艺，搭配高密度中纤板基材. | 1 |
| 33 | 椅子 | 规格：66×58×90cm,坐高43cm-55cm，靠背高47cm。坐面耐磨西皮面料，多层曲木板烤漆，铝合金抛光脚。 | 12 |
| 34 | 表面机电图仪 | 1、多通道采集、记录神经肌肉系统活动的生物电信号；多通道评估、多媒体训练游戏；可评价肌肉功能；最大可同时采集16路表面肌电信号，可同时测量16个区域人体肌肉状态信息。 2、系统软件组成：①表面肌电软件；②表面肌电采集软件；③表面肌电数据分析软件；④病例数据库管理软件；⑤表面肌电增益校准软件；⑥表面肌电数据格式转换软件；⑦表面肌电数据回放软件；⑧视频采集软件（选配） 3、表面肌电采集软件：可对多达16通道表面肌电信号同时采集及显示功能，具有①多种波形显示方式（原始波形、RMS波形、正波化）；②柱状图配合显示功能（柱状图的阈间值、颜色和标尺等参数可调）；③显示灵敏度0.05μV/div～20000μV/div可调；④扫描速度1ms/div-5000ms/di可调；⑤显示通道1-16可选，记录/回放功能可设置。 4、表面肌电数据分析软件：包括有，原始表面肌电墨迹图、肌电积分、中位频率(MF)和平均功率频率(MPF)分析、平均曲线图分析、RMS分析、峰值频率(PF)分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值等分析）等多种分析模式。 5、时域分析指标：积分肌电值（IEMG）、均方根值（ＲＭＳ）可有效反映局部肌肉运动单位单元或募集、可评估受损神经肌肉功能的变化情况及健侧差异、可评估治疗前后患侧神经肌肉功能恢复情况、可预测肌肉的肌纤维组成类型。 6、频域分析指标：中位频率（MF）、平均功率频率（MPF）可反映局部肌肉疲劳度。 7、病例数据库管理软件：可实现对病人病例的海量管理。 8、表面肌电增益校准软件：定期为系统进行校准有助于提高系统精确度。 9、表面肌电数据格式转换软件：实现对SD卡中存储的数据进行格式转换、提取。 10、表面肌电数据回放软件：可实现动态数据回放功能，可精准实现表面肌电的数据及曲线回放。 11、丰富的表面肌电测试项目：①标准项目；②频率/疲劳度项目；③平均活动项目；④功率谱项目；⑤对称项目；⑥协调项目。 12、丰富的多媒体生物反馈训练方案：①放松训练方案；②加强训练方案；③协调性训练方案；④准确性训练方案；⑤抗疲劳训练方案。 13、评估方案：具有斜颈评估、面瘫评估、小儿脑瘫（CP）下肢评估、小儿脑瘫（CP）上肢评估、肌力肌张力评估、臂丛神经损伤（肩关节）、臂丛神经损伤（上肢评定）、下腰痛评估等方案化评估模块。 14、还可根据用户需要编辑并增加新的评估方案。 15、视频软件可实现动作采集、表面肌电信号曲线的回放、查询等功能。 硬件参数： 1、 表面肌电图仪产品组成：产品硬件由①控制计算机；②表面肌电数据采集盒；③集成放大功能的前置表面肌电电极线；④功能、状态指示灯；⑤控制功能按键；⑥无线wifi传输方式；⑦开、关机及异常声光提示； ※18、多通道采集：1~16通道自由选择，最多16通道同步采集肌肉状态信息。 *2、 硬件系统综合性能指标：输入阻抗≥1000 MΩ，共模抑制比≥110dB，噪声电压≤0.4μV(RMS)，采样精度高达16bit。 *3、 无线WIFI传输，性能远优于蓝牙，传输距离室外超过100米，数据传输速率可达1MB以上，实时上传表面肌电信号，无延迟。 4、 具有声光提示功能：声光配合提示系统切换状态情况。5、可配合表面肌电分析系统软件进行多媒体游戏训练。 6、 可配合表面肌电分析系统软件进行视频动作采集、表面肌电信号曲线的回放、查询。 7、尺寸：≤155mm×91.5mm×42mm。 | 1 |
| 35 | 手持式工业三维扫描仪 | 1、扫描模式：手持扫描 *2、尺寸精度：手持快速扫描模式：±0.1mm，各方向误差≤0.3mm/m； 3、扫描速度：线扫描模式：≥1,000,000点/秒；面扫描模式：≥1,500,000点/秒； 4、可变分辨率：≥0.2mm，扫描时分辨率可以通过系统软件在扫描后根据需要调整，无须通过更换硬件镜头来实现； *5、扫描范围：135×100mm——225×170mm； 6、工作中心距离：≥400mm； 7、景深：≥200mm； 8、光源：三色LED（非激光，不污染环境及危害人身健康）； 9、拼接模式：标志点拼接，特征拼接，手动拼接，混合拼接； 10、相关认证：须通过CE认证报告； 11、彩色扫描：配备彩色扫描镜头，支持彩色扫描结果； 12、输出数据可直接打印：无须借助第三方软件，软件自带修补孔，标志点修补，平滑，锐化，缩放，简化，数据编辑等功能，直接输出融合后的完整STL模型，直接进行3D打印； *13、移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况； 14、数据输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY； 15、系统支持： Win7,Win8,Win10,64bit； 16、扫描头含数据线重量：≤1.13kg。 | 1 |
| 36 | 康复产品展示柜 | 800×800×2000mm不锈钢钢架结构,平均分格，共5层，每层4格，带固定底座。 材质：8mm超白钢化玻璃+38mm×38mm 304不锈钢方管，度钛金拉丝工艺。 | 10 |
| 37 | 远红外线tdp电磁波治疗器（数控版） | 额定功率300W，电源电压：200V/50HZ,1.5M线三角插头 波长：2-25微米，伸展范围:支臂伸展≥60厘米，立柱高度≥43 cm,辐射板直径≥166mm,俯仰角>90度， | 3 |
| 38 | 足部补缺假肢 | 弹力调节脚 | 1 |
| 39 | 儿童吊带髋外展矫形器 | 1、棉质织物制成，穿着柔软、透气 2、通过调整下肢调节带调整患儿髋关节屈曲、外展角度到医师需求的角度 3、调节带具有较大宽度，能有效分散调节带压力，使患儿接受能力显著提高 | 1 |
| 40 | 颈托 | 亲肤透气，可调节高度 | 1 |
| 41 | 彩色3D打印机 | 1、打印技术 3D 结构 : 热融积层制造 ； 2D 喷墨 : 喷墨打印，最大成型尺寸 (宽 x 深 x 高)； 200 x 200 x 150 mm *2、打印模式（层厚） 100 - 400 microns；*XY定位精准度 X/Y≥12.5 micron；Z 定位精准度 Z:≥0.0004mm，打印软件 XYZmaker；持文件格式 .amf, .ply, .obj, .stl, .3cp 3、适用耗材 3D Color-inkjet PLA / PLA / Tough PLA / PETG / Carbon Fiber PLA* / Metallic PLA* (*打印头选配)，耗材直径 1.75 mm；墨水种类 Separate Ink Cartridge (CMYK) 4、喷头直径 0.4 mm；最高打印速度 ≥180 mm/s 5、打印平台 可拆离打印平台 (不加热)；扫描技术 狭缝激光三角测量 6、扫描尺寸(直径 x 高) 5 x 5 cm ~ 14 x 14 cm ( 1.9" x 1.9” ~ 5.5 x 5.5”)扫描分辨率 ≤5M pixel；扫描分辨率 ≤1.48 mm转盘承重 ≤ 3 Kg/6.6lbs；扫描软件 XYZscan Color，输出文件格式 .stl, .obj 7、自动进料系统 有步进马达 1.8° HB 步进马达传输接口 USB 2.0 连接线, WiFi 802.11 b/g/n,USB闪存盘支持操作系统 Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bits)MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 8、最低配置 For PC: CPU 4th Generation Intel® Core™ i5 Processor 以上 / RAM: 8GB / Hard disk space: 20GB 以上，For MAC: RAM: 8GB / Hard disk space: 20GB 以上，电源要求 100V~240V 240W； 9、操作温度 15 ~ 30 °C操作湿度 30 ~ 60 ％ RH；储存温度-墨盒 15 ~ 35°C产品尺寸(宽 x 深 x 高)≤600 x 581 x 640 mm；产品净重 ≤34 kg | 1 |
| 42 | 中诊音 疗舱 | 1、硬件配置要求：投标产品应涵盖床体，床垫，控制，振动和扬声器单元，支持蓝牙接口，可通过蓝牙连接的方式进行音乐的播放。 *2、软件配置要求：投标产品应包含问卷自测模块、音乐播放模块、文本阅读模块，音乐库模块，音乐列表控制模块，音乐知识库模块。 3、投标产品应为床体式，能够移动和固定。 设备技术性要求 *1、音乐参数： 1）音乐比特率≥192kbps。 2）频响范围：20Hz~ 20kHz。 3）音乐信噪比：≥90dB。 2、结构特点： 1）投标产品的舱体结构符合声学和心理学原理，同时可以隔绝外部干扰。 2）床垫与床体为可分离式设计，便于拆卸床垫清洁。 3）整体台车配有脚轮，方便推动，脚轮还可以上锁以固定位置。 3、设备性能及控制方式： 1）投标产品应能通过平板电脑进行播放与控制。 2）投标产品应采用专业音响设备和振动转换设备，能还原音乐效果并且扬声器具备全频功能，具有较高的灵敏度和信噪比，振动设备的频率响应应在20 ~ 150Hz。 3）音乐标准：音乐产品推荐使用CD11172 ~ 3MPEG音频标准的音乐。 产品功能性要求 投标产品系统软件应包括问卷自测、播放模块、设置模块、数据库模块。 1、问卷自测模块，用户可根据自己的情况选择自测的问卷，系统根据用户问卷自测的结果，为其推荐个性化的音乐养生方案。 *1) 投标产品应根据用户答卷情况，支持自动分析用户症状，并给出相应的分析结果以及相应的治疗方案供用户参考，其中包含6类问卷供用户选择，测试后自动生成测试结果，并智能推荐多种治疗方案供用户选择。 2) 能导入医生开出的治疗方案。 3) 能根据相应的症状给出合理的改善建议。 4) 当医生选择的特征与系统分析互相冲突时，系统自动判断给出提示。 *5) 具备多用户病例档案管理系统功能，能为每一位患者建立可追溯的个人病例档案，保存患者在不同时期的诊断结果。 2、播放模块 投标产品应能播放相应的治疗方案，自动添加对应类到播放列表。 1) 用户可以主动选择播放方案，并能设置播放方式。 2) 用户可以导入本地治疗方案。 3) 所有的本地治疗方案都可以随意添加和删除。 3、设置模块。 1) 投标产品应具有自定义用户单位名称等个性化设置。 2) 投标产品应具有治疗方案播放设置模块，可设置病例信息要求、是否需要帮助提示，以及诊断报告中是否含有辅助诊断报告与药膳及运动建议。 4、数据库模块 1）投标产品含有按中西医分类，以中医为主的处方音乐≥3500首，用户可进行问卷自测，系统智能推荐音乐或直接进入音乐库根据自身情况独立选择音乐。 2）投标产品包含音乐医学知识文章≥45篇，可免费自主阅览。 *3）投标产品应根据用户答卷情况，支持自动分析用户症状，并给出相应的分析结果以及相应的音乐治疗处方供用户参考，包含体质辨识问卷、焦虑症自测表、阿森斯失眠量表、抑郁自评量表、心理压力自测表、亚健康自测表。 | 1 |
| 43 | 电子元器件 | 常用电阻、电容、电感、二极管、三极管、电子芯片、导线、焊锡、继电器、松香、面包版等 | 1 |

- 分包2：智慧康养虚拟现实实训室设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面式虚拟现实操作平台 | 桌面式虚拟现实操作平台每套需包括：23.6寸高清立体显示器1台、跟踪眼镜1副、非跟踪眼镜2副、定位笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。 1.系统硬件配置要求： （1）支持Windows 10及以上操作系统。 （2）CPU：≥I7-7700T。 （3）硬盘：≥256G SSD。 （4）内存：≥16G，DDR4。 （5）显卡：显存不低于2GB，支持四缓冲立体成像技术SsF。 2. 系统为一体化设计，设备可自由调整使用角度。 3.硬件设备功能要求： ※（1）CPU能力要求≥I7-7700T，具有虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换功能，无需通过任何实体按键或软件操作切换2D/3D显示转换。当跟踪眼镜出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式，当跟踪眼镜在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式。（为保证软件采购质量和教学效果，此项投标人需提供现场演示） （2）设备具备头部跟踪功能，且能实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕及其他演示设备。 （3）定位笔：支持对对象进行3个自由度坐标轴的移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔无需电池供电；通过触控笔功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作；触控笔内置震动器，可以通过震动的方式回馈用户的操作。 *（4）3D跟踪眼镜：眼镜无需电池及连接线，具有多个与显示器上的跟踪器配合使用的反光点来实现头部跟踪功能，系统能准确判断眼镜所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容。 （5）非跟踪转换眼镜：供旁观者使用，透过该眼镜用户可以观察到无重影的影像，并且不影响主操作者的头部跟踪交互。 *4.基于教学功能需求，要求制作好的VR课件，能够导入桌面式虚拟现实操作平台的授课工具进行授课。授课工具需具备教师端和学生端。教师端对模型进行720°旋转、剖切、运作原理展示，对课件进行翻页、打开图片等操作。学生端可以在PC端或一体机上同步显示教师端操作内容。授课工具支持播放的3D模型、 3D场景等资源保留原始材质、保留原始动画效果；支持教师在授课过程中包括将画笔标注的内容、橡皮擦擦除的内容以及聚光灯聚焦的内容实时同步到学生端。 | 9 |
| 2 | 裸眼3D显示系统 | 1. ≥85寸，需采用4K分辨率液晶面板。 2.液晶背光源采用直下式LED灯点阵排列，均匀性和色彩还原性良好，无黑边和暗影现象。 3.液晶屏对比度要求≥4000:1，屏幕亮度≥400cd/m2。 4.投标液晶产品的无灰阶反转可视角度水平状态应≥178°，垂直状态应≥178 °。 5.采用无棱柱状透镜技术，具备裸眼3D处理技术。 *6.采用多视点技术，具备不少于28视点裸眼3D观看能力，水平方向可视角度150°。 7.支持SBS和2D+Z等裸眼3D内容显示。 | 1 |
| 3 | VR智慧课堂编辑软件 | *1.B/S架构：基于浏览器实现，用户只需要登录网页即可开始制作VR课件，不受设备限制，不需要安装客户端，提供数据存储，保存用户课件数据和资源库数据。 2.支持一键导入课程包。 3.支持丰富的模型交互：拖拽、元件爆炸/恢复、原理动画展示、自由剖切等，支持在线打开模型文件，进行大小改变、自由旋转和拖动。 4.三维模型文件高兼容性，编辑器支持上传FBX/OBJ/Iges/Step等40多种格式的三维模型文件，契合3dsMax、Maya、Catia、Solidwork、Autocad等模型制作软件。 5.支持VR PPT编辑功能： （1）支持将传统Powerpoint PPT文件导入到VR PPT中生成课件，导入的PowerpointPPT文件中包含的模板、图片、文字以及格式保持不变。 *（2）支持在VR PPT中编辑导入的内容，无需转成其他格式，即可以在课件文本输入框内直接删除和输入文字，直接删除和插入图片，以及3D教学资源。 ※（3）web端在线新建/编辑课件内容：包括web端预览、保存、退出，页面（幻灯片目录）的插入、删除，web端幻灯片页面内可新增如下元素：文本、图片、3D模型、视频、形状、表格、图表、音频、全景图/全景视频。（为保证软件采购质量和教学效果，此项投标人需提供现场演示） *6. 在web端制作课件PPT时，插入的3D模型可以通过自带编辑引擎进行编辑，以方便教师将自己的模型用于VRPPT。 | 1 |
| 4 | 老年服务与管理VR教学课程资源：老年医学基础(生理和病理)方向 | 1.采用Unity 3D技术，以老年服务与管理专业课程为背景，以交互操作及动画演示为手段，结合透视、特效等，将知识要点融入虚拟现实操作流程中，形成一套专业课程的虚拟现实教学资源。 2.创建人体模型：模型主要包含头部五官、整体躯干。 3.创建医护工具：电子体温计、指脉氧夹、电子血压计、血糖检测仪、心电监测、CT机等。 4.运用Unity3D进行数字建模，利用透视技术，从解剖学角度展示老年生理、病理原理等。 5.在完成整体操作时，反馈错误知识点。 *6. 相关3D模型，支持在WEB端导入VRPPT中，进行PPT的二次编辑并生成VRPPT课件进行授课。 | 1 |
| 5 | 老年服务与管理VR教学课程资源：养老机构管理方向 | 1.采用Unity 3D技术，以老年服务与管理专业课程为背景，以交互操作及动画演示为手段，结合透视、特效等，将知识要点融入虚拟现实操作流程中，形成一套专业课程的虚拟现实教学资源。 2. 创建养老机构模型：模型主要包括养老机构办公室、会议室、老人居室、老人活动室、工作人员（至少1位）、入住老人（至少1位）等。 3.创建模拟数据：养老机构入住老人基本信息、生理病理信息、日常活动信息、机构日常工作管理信息等。 4.强化评判性思维能力的训练。通过操作流程的体验巩固管理流程。以累积经验，提高应变能力为目标。 5.设置不同案例，在技术操作要点设置考察陷阱，根据用户处理措施的不同给予不同的反馈。 6.在完成整体操作时，反馈错误知识点。 *7. 相关3D模型，支持在WEB端导入VRPPT中，进行PPT的二次编辑并生成VRPPT课件进行授课。 | 1 |
| 6 | AR精品课程资源录制系统 | 1.支持外接高清摄像头，可实时拍摄操作界面及人机互动过程并进行视频录制。 2.可与桌面式虚拟现实操作平台、裸眼3D显示系统结合，组成一套集三维立体显示、AR互动的录制系统。 *3.可随时切换AR和普通视图，支持实时录像功能，支持视频导出功能。 *4.支持画面监看功能，可以通过连接显示设备把人机互动过程和增强现实画面通过显示设备再现。 5.静态分辨率图像核心处理率： 1280×960。 6.图像解析帧频：30FPS。 7.图像输出格式：AVI/YUY2，BMP/JPEG。 8.数据接口：支持USB3.0。 | 1 |
| 7 | 智慧视频会议终端 | 1.支持超高清4K显示，A级屏幕，65寸屏幕。 #### 2.色域达到85% NTSC，防眩光干扰。 *3.2mm精细化书写设计，高精度低延迟，可真实细腻地还原书写并在此基础上优化书写笔锋。 4.内置双腔六驱音响，立体声输出，支持DTS。 5.自由书写：智能图形转换、智能表格；手势擦除、缩放、移动拖拽、漫游等便捷的手势操作，延伸了书写空间，也让书写变得轻松简单。 6.支持多人同时书写，可自由选择不同的书写笔触颜色，助您提升会议中的书写、协作效率。 7.支持无线投屏及无线反向操作。 8.支持1080P高清视频会议。 | 1 |
| 8 | 无线路由器 | 1.带机量：150-200台PC。 2.转发性能：≥550Kpps。 3.固定端口：1 * GE，4 * GE（支持切换为WAN口）。 4.支持IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN等多种VPN技术。 *5.ACL，防火墙，802.1x认证，AAA认证，RADIUS认证，ARP安全，ICMP防攻击，URPF，黑名单，攻击源追踪，PKI。 6.可提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术。 7.支持基于IP Precedence、802.1P、DSCP、MPLS EXP流量分类。 8.支持流量整形以及WRED拥塞避免机制。 9.支持等价负载分担（ECMP）和非等价负载分担（UCMP）。 10． 支持上网行为管理，可识别但不限于：BT、迅雷、超级旋风、eDonkey（eMule）、Skype、PPLive、PPStream等。 | 1 |
| 9 | 学生讨论书写板 | 1.定位技术：DViT 技术/光学影像。 *2.触摸方式：可使用手指直接书写；也可使用实体马克笔进行书写，实体板擦擦除笔迹。 3.工作区域：实际有效操作面积≥84 英寸（对角线），符合学校的正常上课要求。 *4.定位方式：无须定位即可；连接方式：无须 USB 线缆；分辨率：≥32000×32000。 5.响应速度：响应时间小于等于 5ms，速度极快，反应灵敏。 6.书写角度：教师和学生使用白板时无需经过特别练习，当书写笔或手指同白板之间的夹角很小时都可轻松使用，不会出现误操作和误识别。 7.白板材质：金属喷漆；边框：无物理按键，左右两侧边框宽度不能超过 2cm。 8.笔托设计：在白板下部必须有笔托设计，方便取放书写笔。 9.配件：至少包含 3 支马克笔和 1 个板擦。 10.移动支架：钢制可移动支架，具有多级可调节高度。 *11.白板序列号：白板要有唯一的序列号，并且白板上要有和序列号对应的二维码；指示灯：白板上要有电源指示灯，蓝牙连接指示灯，捕获指示灯，U 盘连接指示灯。 12.安装方式：可支持支架或者挂墙安装。 13.免维护设计：白板部件全部一体封装成型，无零配件可拆卸，无维护和修理的后顾之忧。 | 1 |

- 分包3：老年照护虚拟仿真实训平台设备

| - 类别 | 序号 | 名称/内容 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 虚拟现实交互系统硬件设备 | 1 | 机械触觉手套 | *1.数据手套：九轴绝对方向手腕传感器，20个外骨骼旋转传感器，对应手部的每个关节 *2.力反馈参数：五个专利被动式力反馈模组，指尖伸展方向最大40N，平均每个编程步骤0.4N的力分辨率 *3.振动反馈参数：每个指尖搭载最大0.8G振动电机，位于数据手套掌心的一个触觉执行器，用于7.3G冲击模拟。 4.使用电流：数据手套最大电流峰值2.8A，每只数据手套平均使用1.5A，不适用力反馈时，每只数据手套使用0.18A 5.通信模式：USB串口通信 6.刷新率：100 HZ 7.重量: 每只数据手套约300克 8.尺寸: 长 250mm x 宽 140mm x 高 50mm. 9.提供C ++ 软件开发工具包（SDK）, 可用于Unity | 6套 |
|  | 2 | 追踪器 | 1.机身长度≤120mm 2.机身宽度≤100mm 3.机身高度≤90mm 4.机身重量≤0.4kg 5.追踪精度≤0.2度 | 6套 |
|  | 3 | 虚拟现实头显 | ※1.头戴显示器：配备单个1080×1200像素的OLED屏幕、综合分辨率为2160×1200像素，90Hz刷新率及100度以上视野，提供足够流畅的使用体验 2.控制器：2 个控制器（手柄），提供 HD 触感反馈 ×3.追踪：支持头部、手部追踪和大空间追踪，支持站立或就座状态、支持在对角线区域内运动（如 3 米 x 3 米） 4.输入设备：支持手柄、键盘和鼠标等输入设备 5.音效：全方位3D立体空间音效 6.传感器：内置陀螺仪等传感器 7.连接：支持HDMI和USB 3.0接口 8.适应性：兼容大多数标准规格的眼镜。自带可调节头带和两个可选面部衬垫 9.适配平台：适配Steam VR等平台 提供VR开发引擎插件，提供VR应用发布平台SD | 6套 |
|  | 4 | 专业图形工作站 | 1.处理器：酷睿I7十代处理器，大于或者等于10700标频2.9GHZ最高可达4.8GHZ 2.四铜管超强导热散热器、智能温控调节、可调节风扇色彩灯光 3.B460M主板芯片组，支持远程断电唤醒功能，支持4通道内存，最大内存频率可支持2999MHZ,数字化供电，自带2.5G千兆有线网卡。 4.16GDD4 2666MHZ运行内存 5.M.2PCI-E NVME256G高速硬盘 6.1TB7200转高速硬盘 7.RTX308010G独显自带光追特效性能，支持超强渲染、支持VR虚拟现实开发，支持U3DUE4引擎开发。 8.额定850W电源以上级别，全模组电源80PLUS金牌认证，支持3C认证。 9.商用豪华侧透板定制机箱，玻璃侧透，顶部纱窗网格纹设计。 10.2.4G USB有线键鼠 操作无延迟 11.27寸超大无边框设计屏幕，IPS硬化设计，色彩均匀饱和度高，自带HDMI，DVI数字高清接口支持3C节能环保认证。 | 6台 |
|  | 5 | 液晶拼接屏整机 | 1.55寸原装A+级液晶面板，支持超高清显示； 2.单屏尺寸：1213.4mm×684.2mm×68.85mm（长×高×厚） （3X8)24屏尺寸：9712mm×2055mm×68.85mm（长×高×厚）(带检验报告，3C,节能证书） 3.对比度：4500:1 4.亮度：≥500cd/m2；LED背光（直下式） 5.双边拼缝：≤3.5mm 6.单块分辨率：≥1920（h）×1080（v） 7.超窄边拼缝设计； 8.采用最先进的密集型LED光源背光系统主； 9.背光色彩还原度好，点状超密集分布，背光亮度均匀； 10.超薄超轻设计，让拼接安装更为简单方便； 11.独有智能色彩校正技术，色彩更加亮丽自然； 12.超长寿命，运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低； 13. 5ms反应速度，反应更为流畅、清晰； 14.丰富的接口输入，VGA/HDMI/DVI/YpbPr； 15.全新的超宽视角延宽技术，保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形，色彩无失真。 | （3X8)24平方米定制 |
| - 老年照护技能虚拟现实交互软件系统案例一（男性老年人） | 6 | 老年人反常精神症状与异常行为应对 | 1.老人异常行为和语言； *2.操作者与老人语言、肢体动作互动（建立人工智能语言库），可以实现智能对话； *3.提供未来可供升级的老年护理环境适应度脑电测试接口，并提供相应的视频演示； 可以实现真实的沉浸感、交互感； | 1套 |
|  | 7 | 腹部按摩 | *1.操作者按摩老人腹部时触觉体验； 2.操作者可视老人肠道蠕动情况； 3.当操作者手法错误时，老人有痛苦表情和语言，手法正确时，老人感觉舒适 | 1套 |
|  | 8 | 协助老人左侧卧位 | 1.操作者为老人摆放体位时，有重力反馈体验； 2.当操作者手法错误时，老人有痛苦表情和语言，手法正确时，老人感觉舒适 | 1套 |
|  | 9 | 开塞露通便 | 1.可视药液在直肠稀释软化大便的过程； | 1套 |
|  | 10 | 协助老人如厕（将老人从床转移到座便器） | *1.操作者与老人语言、肢体动作互动； 2.操作者抱扶老人时，有重力反馈体验； 3.当操作者手法错误时，老人有痛苦表情和语言，手法正确时，老人感觉舒适。 ※4.提供未来可供升级的老年护理环境适应度脑电测试接口，并提供相应的视频演示。 | 1套 |
|  | 11 | 健康教育 | *1.操作者与老人语言互动（建立人工智能语音语言库）； 2.操作者与老人情感交流（老人对操作者表示感谢，流下感动的泪水）。 | 1套 |
| - 老年照护技能虚拟现实交互软件系统案例二（女性老年人） | 12 | 老年人异常如厕行为应对 | 1.老人异常如厕行为表现； *2.操作者与老人语言、肢体动作互动（建立语言库）； *3.提供未来可供升级的老年行为大数据分析接口 | 1套 |
|  | 13 | 协助翻身 | *1.操作者为老人翻身时，有触觉反馈体验； 2.当操作者手法错误时，老人有痛苦表情和语言，手法正确时，老人感觉舒适。 | 1套 |
|  | 14 | 人工取便 | 1.当操作者手指伸入老人直肠时，有温度视觉； 2.当操作者手法错误时，老人有痛苦表情和语言； *3.操作者能闻到粪臭味； *4.操作者可视直肠大便情况，并闻到臭味； *5.提供未来可供升级的老年护理环境适应度脑电测试接口，并提供相应的视频演示。 | 1套 |
|  | 15 | 协助老人更换纸尿裤、尿垫 | 1.操作者与老人语言、肢体动作互动； *2.操作者为老人翻身时和扶抱老人时，有重力反馈体验； 3.当操作者手法错误时，老人有痛苦表情和语言。 | 1套 |
|  | 16 | 为老人摆放舒适卧位 | 1.操作者与老人语言、肢体动作互动； 2.操作者为老人翻身时和扶抱老人时，有重力反馈体验； 3.当操作者手法错误时，老人有痛苦表情和语言。 | 1套 |
|  | 17 | 心理疏导 | 1.老年人情绪低落表现； *2.操作者与老人语言、肢体动作互动（建立人工智能语音语言库）。 | 1套 |

- 第三篇  项目商务要求

说明：“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在结果公告期满10个工作日内签订合同。

分包一：中标人应在采购合同签订后30个工作日内交货并完成安装调试。

分包二、三：中标人应在2021年10月31日前交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆城市管理职业学院指定地点。

（三）验收方式

1.中标人所交货物的各种质量指标必须满足招标文件要求。

2.货物到达现场后，中标人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

3.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

4.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

4.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6.中标人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

8.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9.采购人依照招标文件、投标文件及合同清单逐条进行验收。

10.产品包装材料，货物包装材料归由供应商自行带离处理并做好交货及安装场地清洁卫生。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、检验费用、税费、培训费等与本项目相关的所有费用。

## ※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.安装调试完毕后，申请验收时，须双方在场签字确认。

2.质保年限:免费质保3年；质保期后提供3年售后服务支持。根据学校需求，提供上门维修服务或上门更换服务。

3.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询：中标人应当为用户提供电话咨询服务，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2故障及现场响应：用户遇到使用故障或技术问题，投标人应立即响应，电话咨询不能解决问题的，须在12小时内到达现场进行故障处理，属配件问题，应在48小时内提供备用配件到校维修或更换，确保用户能够正常使用。除人为损坏外，所有维修费用全部由投标人承担。

2.质保期外服务及要求

质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺终身免费提供产品上门维护服务（仅收取耗材费）。

3.维修配件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

4.其他服务要求

4.1质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由中标人包修、包换、包退（指产品整件），并承担修理、调换或退货全部费用。

4.2同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，中标人须为采购人免费调换合同规定的产品。

4.3发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，中标人须免费为其调换合同规定的产品。

4.4符合换货条件，中标人应为采购人调换相同合同货物规格且采购人满意的产品。中标人不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

4.5换货产品合计价格若超过合同总价的1%时，超过1%的部分在退还中标人履约保证金时从中扣减，作为对采购人的赔偿。

4.6换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

4.7因产品质量问题给采购人造成损失的，中标人应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

4.8因为维修售后不及时、不合理，给采购人造成损失(含经济和社会影响)的，中标人须支付违约金人民币5000元/次，从履约保证金中扣除。

## 四、付款方式

1、成交供应商需在合同签订前向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金，必须准确填写的内容为：履约保证金（项目号），履约保证金汇到以下账户：

户名：重庆城市管理职业学院

开户行：中国建设银行重庆沙坪坝支行熙街分理处

账号：50001056800052500187

2、付款时间：

验收合格后，乙方向甲方提供增值税发票，甲方向乙方支付合同全款。

3、履约保证金在项目验收之日起至质量保证期及免费维保期满，无质量、售后和其它违约问题，由乙方提出申请，经采购人使用部门签字盖章后在15个工作日内无息支付给乙方。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

# （二）中标单位在施工过程中造成的安全责任事故由中标单位负责赔偿及消除影响。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）； 本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的要求足额交纳投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期起九十天 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

分包一：康复工程实训中心设备评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （42%） | 42分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |  |
| 2 | 技术部分 （45%） | 45分 | - 起评分： 有效投标人的起评分为45分。 2.扣分条款： 3.1重要技术参数【本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分】有1条不满足从起评分中扣5分，扣完为止。 3.2一般性技术参数【本招标文件第二篇中（*）号标注的部分除外】达不到招标文件要求的，每负偏离1条从起评分中扣除2分，超过5条负偏离的，技术部分得分为0分。 | 表面肌电图仪（序号34,）和下肢智能反馈训练系统（序号11）都需要提供国家食品药品监督管理局签发的医疗器械注册证复印件和产品彩页并分别加盖投标人公章；彩色3D打印机（序号41）需要提供CE认证证书复印件及产品彩页并加盖投标人公章。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（13%） | 售后服务13分 | 1.售后服务机构设置4分 所投产品制造商（或投标人）注册地在重庆本地或在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得4分，不满足得0分； 2.售后服务机构人员配置3分 根据投标人配备的售后服务人员，有1人具备电气工程专业中级及以上职称证或注册电气工程师的得3分。无得0分。（需提供证书复印件加投标单位盖公章） 3、备品备件及易损件2分 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，投标人承诺常用备品备件、易损件在48小时内更换并按成本价结算得2分，超过48小时得1分，无此承诺得0分。（需提供承诺并盖投标人公章） 4、质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年加2分，最多加4分，（需提供承诺并盖投标人公章） |  | 所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“*”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“*”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |  |

分包二：智慧康养虚拟现实实训室设备评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （35%） | 35分 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为35分。 2.扣分条款： 2.1重要技术参数【本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分】有1条不满足从起评分中扣5分，扣完为止。 2.2一般性技术参数【本招标文件第二篇中（*）号标注的部分除外】达不到招标文件要求的，每负偏离1条从起评分中扣除2分，超过5条负偏离的，技术部分得分为0分。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（25%） | 投标人能力证明4分 | 1.投标人所投产品（VR智慧课堂编辑软件）生产厂商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，有得2分，没有得0分。 2. 投标人所投产品（智慧视频会议终端）生产厂商具有3c现场检测实验室证书，有得2分，没有得0分。 | 提供的证书为证书复印件并加盖生产厂商公章 |
|  |  | 功能性演示16分 | 1、投标方应根据招标文件要求，对要求演示项进行现场演示，评委根据真实系统现场演示情况进行打分。具体要求如下： （1）演示准备 A.投标方需自备演示所需设备。 B.现场演示要求投标方能够逐项清晰有效展示专业设备和软件，能够完全满足招标文件演示参数要求，否则不得分。 C.投标方按签到顺序进行演示，投标人演示人数控制在2人以内，演示和讲解时间控制在15分钟内。 （2）演示内容 A．桌面式虚拟现实操作平台，CPU能力要求≥I7-7700T，具有虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换功能，无需通过任何实体按键或软件操作切换2D/3D显示转换。当跟踪眼镜出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式，当跟踪眼镜在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式。（全部满足得2分，否则得0分。） B．桌面式虚拟现实操作平台，要求制作好的VR课件，能够导入桌面式虚拟现实操作平台的授课工具进行授课。授课工具需具备教师端和学生端。教师端对模型进行720°旋转、剖切、运作原理展示，对课件进行翻页、打开图片等操作。学生端可以在PC端或一体机上同步显示教师端操作内容。授课工具支持播放的3D模型、 3D场景等资源保留原始材质、保留原始动画效果；支持教师在授课过程中包括将画笔标注的内容、橡皮擦擦除的内容以及聚光灯聚焦的内容实时同步到学生端。（全部满足得2分，否则得0分。） C. VR智慧课堂编辑软件，支持web端在线新建/编辑课件内容：包括web端预览、保存、退出，页面（幻灯片目录）的插入、删除，web端幻灯片页面内可新增如下元素：文本、图片、3D模型、视频、形状、表格、图表、音频、全景图/全景视频。（全部满足得2分，否则得0分。） D. VR智慧课堂编辑软件，在web端制作课件PPT时，插入的3D模型可以通过自带编辑引擎进行编辑，以方便教师将自己的模型用于VRPPT。（全部满足得2分，否则得0分。） E．老年服务与管理VR教学课程资源：老年医学基础(生理和病理)方向， 具有相关3D模型，支持在WEB端将3D模型导入VR PPT中，进行PPT的二次编辑并生成VR PPT课件进行授课。（全部满足得4分，否则得0分。） F．老年服务与管理VR教学课程资源：养老机构管理方向，具有相关3D模型，支持在WEB端将3D模型导入VR PPT中，进行PPT的二次编辑并生成VR PPT课件进行授课。（全部满足得4分，否则得0分。） |  |
|  |  | 售后服务3分 | 1.售后服务机构设置1分 所投产品制造商（或投标人）注册地在重庆本地或在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得1分，不满足得0分。 2.质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年加0.5分，最多加1分（需提供承诺并盖投标人公章）。 3.投标人承诺提供现场免费两次培训得1分，否则得0分，并提供承诺函加盖公章。 | 所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件； 所投产品制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。 |
|  |  | 案例业绩2分 | 投标人提供2018年1月1日以来与本次采购带※内容相同或类似项目案例合同，以投标人与终端用户签订的合同为准，每提供一份得1分，最多得2分，未提供的不得分。 | 投标人提供合同复印件加盖公章。 |

#### 分包三：老年照护虚拟仿真实训平台设备

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（45%） | 45分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分（42%） | 42分 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为29分。 2.扣分条款： 2.1重要技术参数【本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分】有1条不满足从起评分中扣5分，扣完为止。 2.2一般性技术参数【本招标文件第二篇中（*）号标注的部分除外】达不到招标文件要求的，每负偏离1条从起评分中扣除2分，超过5条负偏离的，技术部分得分为0分。 3.系统演示13分 投标人需现场进行演示，评委根据真实系统现场演示情况进行打分。演示内容如下： 3.1.照护器材虚拟现实3D模型（7分）：演示以下内容效果优的，得7分、良得5分、一般得2分，差或未演示的得0分。 （1）照护器材3D模型演示标本不得低于10个。如：肩离断假肢、上臂假肢、肘离断假肢、前臂假肢、机械膝关节、智能膝关节、液压控制装置假肢、肘腕手矫形器、颈托、踝足矫形器、足矫形器、智能拐杖、自助餐具、免握笔等。 （2）模型开发软件为Autodesk 3ds Max 2016及以上版本。 3.2. 照护器材虚拟现实3D模型交互（6分）：演示以下内容效果优的，得6分、良得4分、一般得2分，差或未演示的得0分。 （1）交互方式简单方便，便于操作。模型标本可以实现正面、侧面等各角度观察。 （2）交互方式多样，支持漫游和自主操作。可以实现虚拟空间内的模型移动、摆放、旋转。 （3）模型具有背光效果，如同真实物体在灯光下照射的光泽，不同角度查看光泽不同. | 为确保核心产品质量及功能性，需提供产品彩页或实物照片或功能界面截图为佐证材料。未提供佐证材料，或者评标专家无法凭所提供的材料确认是否得分的情况，该项参数一律不得分。 “样品演示评分”仅作为评分依据，不作为废标条款。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（13%） | 售后服务7分 | 1.售后服务机构设置2分 所投产品制造商（或投标人）注册地在重庆本地或在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得2分，不满足得0分； 2.投标人拟派项目负责人参加过虚拟现实/虚拟仿真类似课程培训，每提供一个培训证书的1分，最多得2分。需提供培训证书复印件并加盖投标人公章； 3.投标人拟派项目组成员参加过虚拟现实/虚拟仿真类似课程培训，每提供一个培训证书的1分，最多得2分。需提供培训证书复印件并加盖投标人公章； 4.投标人承诺提供现场免费培训得1分（现场免费培训承诺需投标人加盖鲜章），否则得0分； | 所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件； 所投产品制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。 |
|  |  | 案例业绩6分 | 投标人提供自2016年1月1日至今，与本次采购类似案例合同（如虚拟仿真实训设备/软件开发类），以投标人与终端用户签订的合同（或中标通知书）为依据，每提供一份得2分，本项最高为6分。 | 投标人提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1. 投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“*”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“*”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予6%（6%-10%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期起九十天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构在公告中标结果的同时以书面形式发出中标通知书。

（二）对未通过资格审查的投标人，采购代理机构以电子邮件的方式告知其未通过的原因。

（三）采用综合评分法评审的，采购代理机构以电子邮件的方式告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行,不足2万元按2万元收取:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆招标采购（集团）有限责任公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行

账  号：3100031009100026378

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收交易服务费。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

根据《中华人民共和国民法典》、重庆城市管理职业学院智慧康养实训基地设备（项目号21A00196），供方的《投标文件》及其相关承诺事项，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地法院诉讼解决。 3.本合同一式_六份， 需方_三_份，供方一_份，代理机构一份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2019年度或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术需求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止日期起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项。

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.投标人未按照采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写所属行业，或所填写企业类型与相应行业划型标准不一致的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

5.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）2019年度或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）